**Checkliste STK/MTK-Rahmenbedingungen**

**Dieses vom Lieferanten auszufüllende Formblatt ist Bestandteil des Angebotes bzw. Lieferumfanges!**

**Das Formblatt gilt für medizinische elektrische Geräte/Systeme.**

**Für jede gemäß Herstellerangabe getrennt zu prüfende Einheit ist ein eigenes Formblatt auszufüllen.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Es sind in der Folge alle seitens des Herstellers notwendigen Vorgaben für eine vollständige wiederkehrende Sicherheitstechnische Prüfung (STK) bzw. wenn zutreffend messtechnische Kontrolle (MTK) anzuführen!** | | | | | | |
| Produktbezeichnung | |  | | | | |
| Artikelnummer | |  | | | | |
| ggf. Seriennummer | |  | | | | |
| Hersteller-Anschrift | |  | | | | |
| Vertreiber-Anschrift | |  | | | | |
| **STK** | | | Intervall gem. Herstellerangaben | |  | Monate |
| Kosten einer STK | |  | EUR |
| **MTK**  wenn zutreffend | | | Intervall gem. Herstellerangaben | |  | Monate |
| Kosten einer MTK | |  | EUR |
| **Der Auszug der Begleitpapiere mit den gerätespezifische Prüfvorgaben für STK/MTK ist beizulegen.**  **Sowie die vollständige herstellerspezifische Prüfschrittliste, wenn in diesen Unterlagen nicht enthalten.** | | | | | | |
| Ist spezielles geräte(typen)spezifisches Prüfzubehör zur STK/MTK erforderlich?  z.B. spezielles Prüfgerät, Kalibrierzubehör, Prüfadapter, Software, Servicecodes | | | | | ja  nein | |
| wenn ja | *Spezifisches Prüfzubehör* | | | *Artikelnummer* | *Kosten* |  |
|  | | |  |  | EUR |
|  | | |  |  | EUR |
|  | | |  |  | EUR |
| Sind Einmalprodukte für die STK/MTK erforderlich? z.B. Anwendungsteile wie Infusionsbesteck, Lasersonden, HF-Handstücke | | | | | ja  nein | |
| wenn ja | *Einmalprodukt* | | *wiederverwendbar für die STK/MTK* | *Artikelnummer* | *Kosten* |  |
|  | | ja  nein |  |  | EUR |
|  | | ja  nein |  |  | EUR |
|  | | ja  nein |  |  | EUR |
| Sind bei der STK/MTK verbindlich Verschleißteile zu tauschen ?  z.B. Akku, Dichtungen | | | | | ja  nein | |
| wenn ja | *Verschleißteil* | | *Tauschintervall in Jahren* | *Artikelnummer* | *Kosten* |  |
|  | |  |  |  | EUR |
|  | |  |  |  | EUR |
|  | |  |  |  | EUR |
| Bleiben bei der STK/MTK nutzerspezifische Daten am Gerät unverändert erhalten? | | | | | ja  nein | |
| wenn nein | wie erfolgt die sichere Wiederherstellung der Daten nach der Prüfung? | |  | | | |
| gleiches Vorgehen bei Reparatur | | | | ja  nein | |
|  | | | | | | |
| Der Unterzeichner bestätigt  die Richtigkeit der Angaben | | | Firmenstempel/Unterschrift des  Herstellers /  Vertreibers | | | |
|  | | |  | | | |
| Datum | | |  | | | |